## 功能
1、每组最多可以有32个回路，最多可以有16个组。例：
A组 8个回路：L1~L8。
B组 12个回路：L1、L2、L11~L20。
C组 32个回路：L1、L31~L61。
2、每个组最多可以有3个开/关的时段设置。例：
A组 5:00开 6:00关。
B组 5:00开 6:00关，17:00开 20:00关。
C组 8:00开 12:00关，13:00开 17:00关，20:00开 24:00关。
3、可以为每个组设置优先级，按优先级来控制回路。
优先级最多可以有16级。例：
优先级从低到高：A组 B组 C组。则，
L1按C组的设置来执行，L2按B组的设置来执行。
L3~L8按A组的设置来执行，L11~L21按B组的设置来执行。
L31~L61按C组的设置来执行。
组回路设置：每个组对应33个寄存器，共16*33个寄存器。
其中1个寄存器存储有效设置的回路个数，最大值是32个。
其余的寄存器存储回路编号。
时段设置：每个组对应7个寄存器，共16*7个寄存器。时控模式用。
其中1个寄存器存储有效设置的寄存器个数，最大值是6个。
其余的寄存器存储设置时间值。
优先级设置：每个组对应1个寄存器，共16*1个寄存器。
寄存器存储优先级。
模式设置：手动（可选）、时控（可选）、光感（可选）、消防（最高级）
上位机可以从手动、时控和光感这3种模式中选择一种模式，选中模式有效。
下位机提供一个寄存器来存储选中模式。
消防模式关联一个专门的输入点位（即提供一个DI寄存器来设置），
该点位被设置为非0时，消防模式(全开或全关)启动。
消防模式启动时，其它模式不起作用。
消防模式要有解锁功能（提供密码来解锁）
触发方式：0-》1时触发，1—》0时触发。
触发类型：1 延时（0.5S、1S等）、2 立即、3 光感（开阈值 关阈值）
延时：比如A健（A组关）按下（即对应的寄存器值被设置），延时1秒（设置的延时时间为1秒）后A组的灯全部关掉。
立即：比如A健（A组关）按下（即对应的寄存器值被设置），A组的灯马上全部关掉。
光感：根据设置的开阈值和关阈值来控制该组的灯（开/关）。根据对应的寄存器值变化，达到开/关阈值时动作。

## 寄存器
触发方式
触发方式设置 | 0：上升沿触发，1：下降沿触发
模式设置：手动、时控、光感、消防
选中模式 | 0：手动，1： 时控，2：光感，消防模式启动时，消防模式优先
整组开/关 | 0：整组关，1：整组开，手动时有效
消防解锁标志 | 0：不解锁，1：解锁
消防模式基准
消防模式值 | 消防解锁标志 = 0 && 消防模式值 = 消防模式基准 时，消防模式有效
消防DI地址 | 消防DI地址大于0时有效，消防解锁标志 = 0 && 消防DI值 = 消防模式基准 时，消防模式有效
每个模式最多可控16个组
手动 | 时控 | 光感 | 消防？ | 按钮1 | 按钮2 | 按钮3 | 按钮4 | 按钮5 | 按钮6 | 按钮7
组数量 | 组数量 | 组数量 | 组数量 | 按钮1: 组数量; 按钮2: 组数量; 按钮3: 组数量
组1 | 组1 | 组1 | 组1 | bar: 按钮1 to 按钮3
组2 | 组2 | 组2 | 组2 | bar: 按钮1 to 按钮3
组3 | 组3 | 组3 | 组3 | bar: 按钮1 to 按钮3
组4 | 组4 | 组4 | 组4 | bar: 按钮1 to 按钮3
组5 | 组5 | 组5 | 组5 | bar: 按钮1 to 按钮3
组6 | 组6 | 组6 | 组6 | bar: 按钮1 to 按钮3
组7 | 组7 | 组7 | 组7 | bar: 按钮1 to 按钮3
组8 | 组8 | 组8 | 组8 | bar: 按钮1 to 按钮3
组9 | 组9 | 组9 | 组9 | bar: 按钮1 to 按钮3
组10 | 组10 | 组10 | 组10 | 按钮1: 组10; 按钮2: 组10; 按钮3: 组10
组11 | 组11 | 组11 | 组11 | 按钮1: 组11; 按钮2: 组11; 按钮3: 组11
组12 | 组12 | 组12 | 组12 | 按钮1: 组12; 按钮2: 组12; 按钮3: 组12
组13 | 组13 | 组13 | 组13 | 按钮1: 组13; 按钮2: 组13; 按钮3: 组13
组14 | 组14 | 组14 | 组14 | 按钮1: 组14; 按钮2: 组14; 按钮3: 组14
组15 | 组15 | 组15 | 组15 | 按钮1: 组15; 按钮2: 组15; 按钮3: 组15
组16 | 组16 | 组16 | 组16 | 按钮1: 组16; 按钮2: 组16; 按钮3: 组16
组设置
时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量
开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1
关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1
开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2
关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2
开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3
关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3
优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 设置值：1-16，1最优先
开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 指令启动到第一个回路动作的时间间隔
中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 回路动作的时间间隔，设置值小于电流安全间隔的时候，以电流安全间隔来用
光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值
光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值
回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量
回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1
回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2
回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3
回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4
回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5
回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6
回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7
回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8
回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9
回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10
回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11
回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12
回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13
回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14
回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15
回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16
回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17
回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18
回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19
回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20
回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21
回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22
回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23
回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24
回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25
回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26
回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27
回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28
回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29
回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30
回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31
回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32
回路设置
回路1 | 回路33 | 回路65 | 回路97 | 回路129 | 回路161 | 回路193 | 回路225 | 回路257 | 回路289 | 回路321 | 回路353 | 回路385 | 回路417 | 回路449 | 回路481
回路2 | 回路34 | 回路66 | 回路98 | 回路130 | 回路162 | 回路194 | 回路226 | 回路258 | 回路290 | 回路322 | 回路354 | 回路386 | 回路418 | 回路450 | 回路482
回路3 | 回路35 | 回路67 | 回路99 | 回路131 | 回路163 | 回路195 | 回路227 | 回路259 | 回路291 | 回路323 | 回路355 | 回路387 | 回路419 | 回路451 | 回路483
回路4 | 回路36 | 回路68 | 回路100 | 回路132 | 回路164 | 回路196 | 回路228 | 回路260 | 回路292 | 回路324 | 回路356 | 回路388 | 回路420 | 回路452 | 回路484
回路5 | 回路37 | 回路69 | 回路101 | 回路133 | 回路165 | 回路197 | 回路229 | 回路261 | 回路293 | 回路325 | 回路357 | 回路389 | 回路421 | 回路453 | 回路485
回路6 | 回路38 | 回路70 | 回路102 | 回路134 | 回路166 | 回路198 | 回路230 | 回路262 | 回路294 | 回路326 | 回路358 | 回路390 | 回路422 | 回路454 | 回路486
回路7 | 回路39 | 回路71 | 回路103 | 回路135 | 回路167 | 回路199 | 回路231 | 回路263 | 回路295 | 回路327 | 回路359 | 回路391 | 回路423 | 回路455 | 回路487
回路8 | 回路40 | 回路72 | 回路104 | 回路136 | 回路168 | 回路200 | 回路232 | 回路264 | 回路296 | 回路328 | 回路360 | 回路392 | 回路424 | 回路456 | 回路488
回路9 | 回路41 | 回路73 | 回路105 | 回路137 | 回路169 | 回路201 | 回路233 | 回路265 | 回路297 | 回路329 | 回路361 | 回路393 | 回路425 | 回路457 | 回路489
回路10 | 回路42 | 回路74 | 回路106 | 回路138 | 回路170 | 回路202 | 回路234 | 回路266 | 回路298 | 回路330 | 回路362 | 回路394 | 回路426 | 回路458 | 回路490
回路11 | 回路43 | 回路75 | 回路107 | 回路139 | 回路171 | 回路203 | 回路235 | 回路267 | 回路299 | 回路331 | 回路363 | 回路395 | 回路427 | 回路459 | 回路491
回路12 | 回路44 | 回路76 | 回路108 | 回路140 | 回路172 | 回路204 | 回路236 | 回路268 | 回路300 | 回路332 | 回路364 | 回路396 | 回路428 | 回路460 | 回路492
回路13 | 回路45 | 回路77 | 回路109 | 回路141 | 回路173 | 回路205 | 回路237 | 回路269 | 回路301 | 回路333 | 回路365 | 回路397 | 回路429 | 回路461 | 回路493
回路14 | 回路46 | 回路78 | 回路110 | 回路142 | 回路174 | 回路206 | 回路238 | 回路270 | 回路302 | 回路334 | 回路366 | 回路398 | 回路430 | 回路462 | 回路494
回路15 | 回路47 | 回路79 | 回路111 | 回路143 | 回路175 | 回路207 | 回路239 | 回路271 | 回路303 | 回路335 | 回路367 | 回路399 | 回路431 | 回路463 | 回路495
回路16 | 回路48 | 回路80 | 回路112 | 回路144 | 回路176 | 回路208 | 回路240 | 回路272 | 回路304 | 回路336 | 回路368 | 回路400 | 回路432 | 回路464 | 回路496
回路17 | 回路49 | 回路81 | 回路113 | 回路145 | 回路177 | 回路209 | 回路241 | 回路273 | 回路305 | 回路337 | 回路369 | 回路401 | 回路433 | 回路465 | 回路497
回路18 | 回路50 | 回路82 | 回路114 | 回路146 | 回路178 | 回路210 | 回路242 | 回路274 | 回路306 | 回路338 | 回路370 | 回路402 | 回路434 | 回路466 | 回路498
回路19 | 回路51 | 回路83 | 回路115 | 回路147 | 回路179 | 回路211 | 回路243 | 回路275 | 回路307 | 回路339 | 回路371 | 回路403 | 回路435 | 回路467 | 回路499
回路20 | 回路52 | 回路84 | 回路116 | 回路148 | 回路180 | 回路212 | 回路244 | 回路276 | 回路308 | 回路340 | 回路372 | 回路404 | 回路436 | 回路468 | 回路500
回路21 | 回路53 | 回路85 | 回路117 | 回路149 | 回路181 | 回路213 | 回路245 | 回路277 | 回路309 | 回路341 | 回路373 | 回路405 | 回路437 | 回路469 | 回路501
回路22 | 回路54 | 回路86 | 回路118 | 回路150 | 回路182 | 回路214 | 回路246 | 回路278 | 回路310 | 回路342 | 回路374 | 回路406 | 回路438 | 回路470 | 回路502
回路23 | 回路55 | 回路87 | 回路119 | 回路151 | 回路183 | 回路215 | 回路247 | 回路279 | 回路311 | 回路343 | 回路375 | 回路407 | 回路439 | 回路471 | 回路503
回路24 | 回路56 | 回路88 | 回路120 | 回路152 | 回路184 | 回路216 | 回路248 | 回路280 | 回路312 | 回路344 | 回路376 | 回路408 | 回路440 | 回路472 | 回路504
回路25 | 回路57 | 回路89 | 回路121 | 回路153 | 回路185 | 回路217 | 回路249 | 回路281 | 回路313 | 回路345 | 回路377 | 回路409 | 回路441 | 回路473 | 回路505
回路26 | 回路58 | 回路90 | 回路122 | 回路154 | 回路186 | 回路218 | 回路250 | 回路282 | 回路314 | 回路346 | 回路378 | 回路410 | 回路442 | 回路474 | 回路506
回路27 | 回路59 | 回路91 | 回路123 | 回路155 | 回路187 | 回路219 | 回路251 | 回路283 | 回路315 | 回路347 | 回路379 | 回路411 | 回路443 | 回路475 | 回路507
回路28 | 回路60 | 回路92 | 回路124 | 回路156 | 回路188 | 回路220 | 回路252 | 回路284 | 回路316 | 回路348 | 回路380 | 回路412 | 回路444 | 回路476 | 回路508
回路29 | 回路61 | 回路93 | 回路125 | 回路157 | 回路189 | 回路221 | 回路253 | 回路285 | 回路317 | 回路349 | 回路381 | 回路413 | 回路445 | 回路477 | 回路509
回路30 | 回路62 | 回路94 | 回路126 | 回路158 | 回路190 | 回路222 | 回路254 | 回路286 | 回路318 | 回路350 | 回路382 | 回路414 | 回路446 | 回路478 | 回路510
回路31 | 回路63 | 回路95 | 回路127 | 回路159 | 回路191 | 回路223 | 回路255 | 回路287 | 回路319 | 回路351 | 回路383 | 回路415 | 回路447 | 回路479 | 回路511
回路32 | 回路64 | 回路96 | 回路128 | 回路160 | 回路192 | 回路224 | 回路256 | 回路288 | 回路320 | 回路352 | 回路384 | 回路416 | 回路448 | 回路480 | 回路512

## Sheet1
寄存器 |  | 地址
触发方式设置 |  | 0
选中模式 |  | 1
整组开/关 |  | 2
消防解锁标志 |  | 3
消防模式值 |  | 4
消防DI地址 |  | 5
手动-组1 |  | 6
手动-组2 |  | 7
时控-组1 |  | 8
时控-组2 |  | 9
光感-组1 |  | 10
光感-组2 |  | 11
消防-组1 |  | 12
消防-组2 |  | 13
按钮1-组1 |  | 14
按钮1-组2 |  | 15
按钮2-组1 |  | 16
按钮2-组2 |  | 17
组1 | 开灯时间1 | 18 | 18
| 关灯时间1 | 19
| 开灯时间2 | 20
| 关灯时间2 | 21
| 开灯时间3 | 22
| 关灯时间3 | 23
| 优先级 | 24
| 开始延时值 | 25
| 中间延时值 | 26
| 光感开阈值 | 27
| 光感关阈值 | 28
| 回路设置数量 | 29
| 回路1 | 30
| 回路2 | 31
| 回路3 | 32
| 回路4 | 33
| 回路5 | 34
| 回路6 | 35
| 回路7 | 36
| 回路8 | 37
| 回路9 | 38
| 回路10 | 39
| 回路11 | 40
| 回路12 | 41
| 回路13 | 42
| 回路14 | 43
| 回路15 | 44
| 回路16 | 45
| 回路17 | 46
| 回路18 | 47
组2 | 开灯时间1 | 48 | 48
| 关灯时间1 | 49
| 开灯时间2 | 50
| 关灯时间2 | 51
| 开灯时间3 | 52
| 关灯时间3 | 53
| 优先级 | 54
| 开始延时值 | 55
| 中间延时值 | 56
| 光感开阈值 | 57
| 光感关阈值 | 58
| 回路设置数量 | 59
| 回路1 | 60
| 回路2 | 61
| 回路3 | 62
| 回路4 | 63
| 回路5 | 64
| 回路6 | 65
| 回路7 | 66
| 回路8 | 67
| 回路9 | 68
| 回路10 | 69
| 回路11 | 70
| 回路12 | 71
| 回路13 | 72
| 回路14 | 73
| 回路15 | 74
| 回路16 | 75
| 回路17 | 76
| 回路18 | 77
组3 | 开灯时间1 | 78 | 78
| 关灯时间1 | 79
| 开灯时间2 | 80
| 关灯时间2 | 81
| 开灯时间3 | 82
| 关灯时间3 | 83
| 优先级 | 84
| 开始延时值 | 85
| 中间延时值 | 86
| 光感开阈值 | 87
| 光感关阈值 | 88
| 回路设置数量 | 89
| 回路1 | 90
| 回路2 | 91
| 回路3 | 92
| 回路4 | 93
| 回路5 | 94
| 回路6 | 95
| 回路7 | 96
| 回路8 | 97
| 回路9 | 98
| 回路10 | 99
| 回路11 | 100
| 回路12 | 101
| 回路13 | 102
| 回路14 | 103
| 回路15 | 104
| 回路16 | 105
| 回路17 | 106
| 回路18 | 107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241